

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания) \* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4. | с нарушениями зрения | Б |
| 5. | с нарушениями слуха | Б |
| 6. | с нарушениями умственного развития | Б |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |  |  |

**\*\*** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; ДП**-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.\_Информация на пути следования к объекту , а также на прилегающей территории отсутствует. Нет стоянки для инвалидов с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание доступен для инвалидов и маломобильных групп населения Первый этаж доступен для инвалидов-колясочников.**

**Нет кнопки вызова помощника и автоматически открывающихся дверей .Отсутствует лифт и подъемное устройство для инвалидов**

**Санитарно –гигиеническое помещение на первом этаже соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп населения. . Визуальные, тактильный средства и устройства информации имеются .**

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт текущий |
| 8. | **Все зоны и участки** |  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2Период проведения работ \_2019г.\_\_\_\_

в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда» на 2013-2020годы. Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов**

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется***(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.5. другое

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «29\_» \_\_\_08\_\_\_\_ 2019\_ г.

**I Результаты обследования:**

1. **Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**\_ Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ромашка» г. Южно-Сухокумск.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| **есть/ нет** | **№ на**  **плане** | **№ фото** | **Содержание** | **Значимо для инвалида (категория)** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть |  | 1 | Отсутствует автоматическое открывание дверей | К, О | Установить автоматическое открывание дверей | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  | 2 | Путь движения не обозначен, отсутствует визуальная информация. | К, С, Г, | Обозначить пути движения, установка визуальной информации. | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть |  | 3 |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Есть |  | 4 |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДЧ-В |  | 1,2,3,4 | Текущий ремонт |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию частично доступна для всех категорий инвалидов.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «29\_» \_\_\_08\_\_\_\_ 2019\_ г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**\_ Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ромашка» г. Южно-Сухокумск.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| **есть/ нет** | **№ на**  **плане** | **№ фото** | **Содержание** | **Значимо для инвалида (катего-рия)** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 3 |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.3 | Дверь (входная) | есть |  | 5 | Отсутствует световой и звуковой маяк | С,Г | .Установить световой и звуковой маяк | Текущей ремонт |
| 2.4 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-В |  | 3,4,5 | Ремонт (**капитальный**, текущий) |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы в здание частично доступны для всех категорий инвалидов.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «29\_» \_\_\_08\_\_\_\_ 2019\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**\_ Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ромашка» г. Южно-Сухокумск.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| **есть/ нет** | **№ на**  **плане** | **№ фото** | **Содержание** | **Значимо для инвалида (категория)** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 6,7 | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек, направляющих поручней | Текущий темонт. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 8,9 | Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил | С | Нанести предупредительные полосы об окончании перил | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 10 | Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку закрывания двери | К, О, С | Установка устройств, обеспечивающих задержку закрывания двери | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-В |  | 6,7 | Ремонт (текущий) |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; ДП**-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания частично доступны для всех категорий инвалидов.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «29\_» \_\_\_08\_\_\_\_ 2019\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**\_ Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ромашка» г. Южно-Сухокумск.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| **есть/ нет** | **№ на**  **плане** | **№ фото** | **Содержание** | **Значимо для инвалида (катего-рия)** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |  |  | Ремонт (текущий) |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) частично доступны для всех категорий инвалидов.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «29\_» \_\_\_08\_\_\_\_ 2019\_ г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**\_ Муниципальное казенное учреждение дошкольного образования «Детский сад №3 «Ромашка» г. Южно-Сухокумск.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| **есть/ нет** | **№ на**  **плане** | **№ фото** | **Содержание** | **Значимо для инвалида (категория)** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть |  | 11,12 | Не оборудован звуковыми и световыми сигналами | С, Г | Установка звуковых и световых сигналов | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Есть |  | 11.,12 | Не оборудован звуковыми и световыми сигналами | С, Г | Установка звуковых и световых сигналов | Текущий ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть |  | 13 |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |  | 11,12 | Текущий ремонт |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения частично доступны для всех категорий инвалидов

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «29\_» \_\_\_08\_\_\_\_ 2019\_ г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**\_ Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ромашка» г. Южно-Сухокумск.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| **есть/ нет** | **№ на**  **плане** | **№ фото** | **Содержание** | **Значимо для инвалида (катего-рия)** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствуют визуальные средства | К | Установка табличек | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствуют акустические средства | Г | Установка табличек | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  |  |  | С | не требуется | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | К,С,Г |  |  | Ремонт (текущий) |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте частично доступны для всех категорий инвалидов

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «02\_» \_\_\_09\_\_\_\_ 2019\_ г.

**7.Результаты фото фиксации на объекте**

**\_ Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ромашка» г. Южно-Сухокумск.**

ФОТО 1.



ФОТО 2



ФОТО 3



ФОТО 4



ФОТО 5



ФОТО 6



ФОТО 7



ФОТО 8



ФОТО 9



ФОТО 10



ФОТО 11



ФОТО 12

